Příloha č. 5b Výzvy k podání nabídek – Položkový rozpočet 

„Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13“

ČÁST 2 – ZŠ Bronzová
LED svítidla - dodávka
	Číslo položky
	Název položky
	mj.
	množství
	cena mj.
	cena celkem

bez DPH

	001
	LED svítidlo lineární, 4000K, prizmatický difuzor
	ks
	994
	
	

	002
	PANEL.40W.4000K.P-
	ks
	24
	
	

	003
	LED svítidlo lineární, 4000K, min. IP54
	ks
	39
	
	

	
	Celkem cena bez DPH
	ks
	1057
	
	


Elektromontážní materiál – dodávka: doplní dodavatel ve vazbě na svou nabídku konkrétního LED osvětlení. Jedná se zejména o krabice spojovací, svorkovnice, sádru, hmoždinky, vruty do hmoždinky, případně další elektromontážní materiál, který dodavatel doplní podle skutečnosti do tabulky výkazu výměr níže (nepostačí-li řádky 003 až 007, lze ze strany dodavatele další doplnit) 
	Číslo položky
	Název položky
	mj.
	množství
	cena mj.
	cena celkem

bez DPH

	004
	
	ks
	
	
	

	005
	
	ks
	
	
	

	006
	
	ks
	
	
	

	007
	
	ks
	
	
	

	008
	
	ks
	
	
	

	
	Celkem cena bez DPH
	
	
	
	


Elektromontážní práce
	Číslo položky
	Název položky
	mj.
	množství
	cena mj.
	cena celkem

bez DPH

	008
	Demontáž stávající svítidlo
	ks
	1057
	
	

	008
	Montáž svítidla LED
	ks
	1057
	
	

	09
	Poplatek za recyklaci stávajícího svítidla
	ks
	1057
	
	

	010
	Vedlejší a ostatní náklady (např. doprava, dokumentace, zařízení staveniště)
	kpl
	1
	
	

	
	Celkem cena bez DPH
	
	
	
	


