Přehled svítidel – kniha svítidel

| Ozn. | Popis svítidla | Obrázek |
| --- | --- | --- |
| A | Svítidlo LED kruhové přisazené ∅ 300, 14W, 1400lm, 4000K, PMMA, IP20 |  |
| A1 | Svítidlo LED kruhové přisazené ∅ 300, 14W, 1400lm, 4000K, PMMA, IP44 |  |
| B | Svítidlo LED kruhové přisazené ∅ 375, 27W, 2800lm, 4000K, PMMA, IP20 |  |
| B1 | Svítidlo LED kruhové přisazené ∅ 375, 27W, 2800lm, 4000K, PMMA, IP44 |  |
| C | Svítidlo LED kruhové přisazené ∅ 480, 35W, 3700lm, 4000K, PMMA, IP20 |  |
| C1 | Svítidlo LED kruhové přisazené ∅ 480, 35W, 3700lm, 4000K, PMMA, IP44 |  |
| D | Svítidlo koupelnové LED 8,3W, 770lm, 350x75x75 [mm] |  |
| E | Svítidlo LED čtvercové přisaz. 33W, 4000lm, 4000K, CRI80, DALI, IP20 + rám |  |
| E1 | Svítidlo LED čtvercové přisaz. 33W, 4000lm, 4000K, CRI80, IP20 + rám |  |
| F | Svítidlo koupel. 2x LED 4,5W/G9 465lm, s RF senzorem, 350x90x60 [mm] |  |
| N1 | Svítidlo nouzové přisazené ∅ 202mm, 1W, 118lm, 1hod, SE/AT, IP42 |  |
| N2 | Svítidlo nouzové přisazené ∅ 202mm, 3W, 283lm, 1hod, SE/AT, IP42 |  |
| N3 | Sv. nouzové nást. 1,2W, 1hod, s piktogr., SE/AT, IP42, 356x136x79 [91mm] |  |